## BUN
| Readout |  |  |  |  | LN Readout |  |  |  |  | Concentration |  |  |  |  | Average concentration (mg/dL) | S.E. Concentration (mg/dL) | Input concentration (mg/dL) | Absolute difference | Relative mean absolute difference | k | -0.034747
#1 | 1257 | 1326 | 1413 | 1418 | 1471 | 7.1365 | 7.1899 | 7.2535 | 7.257 | 7.2937 | 12.4903 | 10.9591 | 9.1381 | 9.0369 | 7.9854 | 9.922 | 0.80063 | 10 | 0.078033 | 3.681% | b | 7.6678
#2 | 1364 | 1418 | 1402 | 1287 | 1302 | 7.2182 | 7.257 | 7.2457 | 7.1601 | 7.1717 | 10.1494 | 9.0369 | 9.3621 | 11.8145 | 11.4824 | 10.3691 | 0.55524 |  | 0.36907
#3 | 1284 | 1461 | 1375 | 1308 | 1384 | 7.1577 | 7.2869 | 7.2262 | 7.1763 | 7.2327 | 11.8814 | 8.1809 | 9.9193 | 11.3507 | 9.7323 | 10.2129 | 0.65286 |  | 0.21291 |  | k | -0.034898
#4 | 1411 | 1372 | 1405 | 1391 | 1330 | 7.2521 | 7.224 | 7.2478 | 7.2378 | 7.1929 | 9.1787 | 9.9819 | 9.3008 | 9.5878 | 10.8728 | 9.7844 | 0.3052 |  | 0.21562 |  | b | 7.5724
#5 | 1359 | 1310 | 1313 | 1411 | 1300 | 7.2145 | 7.1778 | 7.1801 | 7.2521 | 7.1701 | 10.2547 | 11.3069 | 11.2414 | 9.1787 | 11.5265 | 10.7016 | 0.43916 |  | 0.70163
#6 | 1351 | 1304 | 1363 | 1295 | 1322 | 7.2086 | 7.1732 | 7.2174 | 7.1663 | 7.1869 | 10.4238 | 11.4385 | 10.1705 | 11.6369 | 11.0456 | 10.9431 | 0.28319 |  | 0.94306 |  | k | -0.014619
#7 | 1475 | 1311 | 1371 | 1302 | 1285 | 7.2964 | 7.1785 | 7.2233 | 7.1717 | 7.1585 | 7.9076 | 11.2851 | 10.0028 | 11.4824 | 11.8591 | 10.5074 | 0.72097 |  | 0.50738 |  | b | 7.0788
#8 | 1351 | 1369 | 1321 | 1407 | 1383 | 7.2086 | 7.2218 | 7.1861 | 7.2492 | 7.232 | 10.4238 | 10.0446 | 11.0673 | 9.2601 | 9.753 | 10.1098 | 0.3057 |  | 0.10977
#9 | 1321 | 1370 | 1407 | 1343 | 1361 | 7.1861 | 7.2226 | 7.2492 | 7.2027 | 7.216 | 11.0673 | 10.0237 | 9.2601 | 10.594 | 10.2125 | 10.2315 | 0.30144 |  | 0.23152 |  | k | -0.025446
#10 | 1333 | 1364 | 1383 | 1329 | 1317 | 7.1952 | 7.2182 | 7.232 | 7.1922 | 7.1831 | 10.8082 | 10.1494 | 9.753 | 10.8943 | 11.1542 | 10.5518 | 0.25941 |  | 0.55184 |  | b | 7.251
#11 | 1287 | 1311 | 1448 | 1400 | 1430 | 7.1601 | 7.1785 | 7.2779 | 7.2442 | 7.2654 | 11.8145 | 11.2851 | 8.437 | 9.403 | 8.7954 | 9.947 | 0.6775 |  | 0.053014
#12 | 1436 | 1271 | 1418 | 1301 | 1332 | 7.2696 | 7.1476 | 7.257 | 7.1709 | 7.1944 | 8.6755 | 12.173 | 9.0369 | 11.5045 | 10.8297 | 10.4439 | 0.68448 |  | 0.44389

## Calcium
| Readout |  |  |  |  | LN Readout |  |  |  |  | Concentration |  |  |  |  | Average concentration (mM) | S.E. Concentration (mM) | Input concentration (mM) | Absolute difference | Relative mean absolute difference | k | -0.1046
#1 | 2216 | 2303 | 2230 | 2219 | 2362 | 7.7035 | 7.742 | 7.7098 | 7.7048 | 7.7673 | 2.4046 | 2.1451 | 2.3622 | 2.3955 | 1.9746 | 2.2564 | 0.08493 | 2.25 | 0.0063885 | 2.308% | b | 8.0546
#2 | 2303 | 2264 | 2375 | 2063 | 2337 | 7.742 | 7.7249 | 7.7728 | 7.6319 | 7.7566 | 2.1451 | 2.2602 | 1.9377 | 2.8867 | 2.0463 | 2.2552 | 0.16664 |  | 0.0051902
#3 | 2295 | 2305 | 2177 | 2300 | 2166 | 7.7385 | 7.7428 | 7.6857 | 7.7407 | 7.6806 | 2.1685 | 2.1392 | 2.5242 | 2.1539 | 2.5584 | 2.3089 | 0.095163 |  | 0.058856 |  | k | -0.1484
#4 | 2279 | 2274 | 2273 | 2274 | 2221 | 7.7315 | 7.7293 | 7.7289 | 7.7293 | 7.7057 | 2.2157 | 2.2305 | 2.2335 | 2.2305 | 2.3894 | 2.2599 | 0.032523 |  | 0.0099029 |  | b | 8.0603
#5 | 2197 | 2287 | 2263 | 2290 | 2270 | 7.6948 | 7.735 | 7.7244 | 7.7363 | 7.7275 | 2.4626 | 2.1921 | 2.2632 | 2.1832 | 2.2424 | 2.2687 | 0.050746 |  | 0.018689
#6 | 2284 | 2257 | 2342 | 2312 | 2251 | 7.7337 | 7.7218 | 7.7588 | 7.7459 | 7.7191 | 2.2009 | 2.2811 | 2.0319 | 2.1188 | 2.299 | 2.1863 | 0.050137 |  | 0.063658 |  | k | -0.2263
#7 | 2271 | 2176 | 2202 | 2351 | 2346 | 7.728 | 7.6852 | 7.6971 | 7.7626 | 7.7605 | 2.2394 | 2.5273 | 2.4473 | 2.0061 | 2.0204 | 2.2481 | 0.1068 |  | 0.0018916 |  | b | 8.0649
#8 | 2281 | 2244 | 2316 | 2330 | 2258 | 7.7324 | 7.716 | 7.7476 | 7.7536 | 7.7222 | 2.2098 | 2.32 | 2.1072 | 2.0666 | 2.2781 | 2.1963 | 0.048448 |  | 0.053692
#9 | 2183 | 2177 | 2159 | 2173 | 2220 | 7.6885 | 7.6857 | 7.6774 | 7.6839 | 7.7053 | 2.5057 | 2.5242 | 2.5802 | 2.5366 | 2.3924 | 2.5078 | 0.031348 |  | 0.25784 |  | k | -0.2368
#10 | 2232 | 2184 | 2312 | 2326 | 2228 | 7.7107 | 7.6889 | 7.7459 | 7.7519 | 7.7089 | 2.3561 | 2.5026 | 2.1188 | 2.0781 | 2.3682 | 2.2848 | 0.080543 |  | 0.034771 |  | b | 8.0925
#11 | 2303 | 2300 | 2290 | 2257 | 2252 | 7.742 | 7.7407 | 7.7363 | 7.7218 | 7.7196 | 2.1451 | 2.1539 | 2.1832 | 2.2811 | 2.296 | 2.2119 | 0.03202 |  | 0.038147
#12 | 2314 | 2313 | 2394 | 2351 | 2102 | 7.7467 | 7.7463 | 7.7807 | 7.7626 | 7.6506 | 2.113 | 2.1159 | 1.884 | 2.0061 | 2.7605 | 2.1759 | 0.15221 |  | 0.074117

## Bilirubin
| Readout |  |  |  |  | LN Readout |  |  |  |  | Concentration |  |  |  |  | Average concentration (mg/dL) | S.E. Concentration (mg/dL) | Input concentration (mg/dL) | Absolute difference | Relative mean absolute difference | k | -0.0452
#1 | 1099 | 1108 | 1079 | 1097 | 1066 | 7.0022 | 7.0103 | 6.9838 | 7.0003 | 6.9717 | 5.7311 | 5.5506 | 6.1374 | 5.7714 | 6.4056 | 5.9192 | 0.15448 | 6 | 0.0808 | 1.938% | b | 7.2612
#2 | 1075 | 1018 | 1091 | 1087 | 1127 | 6.9801 | 6.9256 | 6.9948 | 6.9912 | 7.0273 | 6.2196 | 7.4249 | 5.8927 | 5.974 | 5.1745 | 6.1371 | 0.36594 |  | 0.13711
#3 | 1024 | 1094 | 1027 | 1105 | 1130 | 6.9315 | 6.9976 | 6.9344 | 7.0076 | 7.03 | 7.2949 | 5.8319 | 7.2302 | 5.6106 | 5.1156 | 6.2166 | 0.44256 |  | 0.21664 |  | k | -0.0412
#4 | 1099 | 1024 | 1084 | 1061 | 1167 | 7.0022 | 6.9315 | 6.9884 | 6.967 | 7.0622 | 5.7311 | 7.2949 | 6.0351 | 6.5096 | 4.4028 | 5.9947 | 0.47753 |  | 0.0053085 |  | b | 7.0474
#5 | 1107 | 1107 | 1083 | 1107 | 1071 | 7.0094 | 7.0094 | 6.9875 | 7.0094 | 6.9763 | 5.5706 | 5.5706 | 6.0555 | 5.5706 | 6.302 | 5.8139 | 0.15399 |  | 0.18613
#6 | 1023 | 1105 | 1075 | 1022 | 1168 | 6.9305 | 7.0076 | 6.9801 | 6.9295 | 7.063 | 7.3165 | 5.6106 | 6.2196 | 7.3381 | 4.3839 | 6.1737 | 0.55608 |  | 0.17373 |  | k | -0.0337
#7 | 1100 | 1010 | 1032 | 1067 | 1199 | 7.0031 | 6.9177 | 6.9393 | 6.9726 | 7.0892 | 5.7109 | 7.5994 | 7.1227 | 6.3848 | 3.8044 | 6.1244 | 0.66309 |  | 0.12445 |  | b | 7.0591
#8 | 1078 | 1076 | 1044 | 1085 | 1196 | 6.9829 | 6.981 | 6.9508 | 6.9893 | 7.0867 | 6.1579 | 6.199 | 6.8669 | 6.0147 | 3.8598 | 5.8197 | 0.51158 |  | 0.18034
#9 | 1091 | 1100 | 1170 | 1025 | 1021 | 6.9948 | 7.0031 | 7.0648 | 6.9324 | 6.9285 | 5.8927 | 5.7109 | 4.346 | 7.2733 | 7.3598 | 6.1165 | 0.55826 |  | 0.11655
#10 | 1075 | 1078 | 1099 | 1070 | 1080 | 6.9801 | 6.9829 | 7.0022 | 6.9754 | 6.9847 | 6.2196 | 6.1579 | 5.7311 | 6.3227 | 6.1169 | 6.1096 | 0.10079 |  | 0.10962
#11 | 1048 | 1049 | 1052 | 1161 | 1121 | 6.9546 | 6.9556 | 6.9584 | 7.057 | 7.022 | 6.7823 | 6.7612 | 6.698 | 4.5169 | 5.2926 | 6.0102 | 0.46789 |  | 0.010207
#12 | 1137 | 1141 | 1070 | 1015 | 1084 | 7.0361 | 7.0397 | 6.9754 | 6.9226 | 6.9884 | 4.979 | 4.9013 | 6.3227 | 7.4902 | 6.0351 | 5.9457 | 0.47753 |  | 0.054336

## Chloride
| Readout |  |  |  |  | LN Readout |  |  |  |  | Concentration |  |  |  |  | Average concentration (mM) | S.E. Concentration (mM) | Input concentration (mM) | Absolute difference | Relative mean absolute difference | k | -0.0466
#1 | 818 | 842 | 829 | 842 | 846 | 6.7069 | 6.7358 | 6.7202 | 6.7358 | 6.7405 | 103.5703 | 97.3648 | 100.7038 | 97.3648 | 96.3478 | 99.0703 | 1.3444 | 100 | 0.92969 | 2.701% | b | 7.1895
#2 | 778 | 814 | 816 | 874 | 857 | 6.6567 | 6.702 | 6.7044 | 6.7731 | 6.7534 | 114.3291 | 104.6222 | 104.0956 | 89.3604 | 93.5756 | 101.1966 | 4.4203 |  | 1.1966
#3 | 816 | 826 | 825 | 852 | 813 | 6.7044 | 6.7166 | 6.7154 | 6.7476 | 6.7007 | 104.0956 | 101.4818 | 101.7418 | 94.8312 | 104.886 | 101.4073 | 1.7705 |  | 1.4073 |  | k | -0.0409
#4 | 830 | 846 | 844 | 839 | 869 | 6.7214 | 6.7405 | 6.7382 | 6.7322 | 6.7673 | 100.4451 | 96.3478 | 96.8557 | 98.1307 | 90.5916 | 96.4742 | 1.6322 |  | 3.5258 |  | b | 7.186
#5 | 852 | 832 | 863 | 871 | 833 | 6.7476 | 6.7238 | 6.7604 | 6.7696 | 6.725 | 94.8312 | 99.9287 | 92.0784 | 90.0983 | 99.6709 | 95.3215 | 1.9772 |  | 4.6785
#6 | 795 | 829 | 821 | 826 | 819 | 6.6783 | 6.7202 | 6.7105 | 6.7166 | 6.7081 | 109.6905 | 100.7038 | 102.7847 | 101.4818 | 103.3081 | 103.5938 | 1.5925 |  | 3.5938 |  | k | -0.0344
#7 | 873 | 868 | 828 | 885 | 813 | 6.7719 | 6.7662 | 6.719 | 6.7856 | 6.7007 | 89.6061 | 90.8387 | 100.9628 | 86.6765 | 104.886 | 94.594 | 3.5225 |  | 5.406 |  | b | 7.1275
#8 | 772 | 833 | 866 | 862 | 858 | 6.649 | 6.725 | 6.7639 | 6.7593 | 6.7546 | 115.9904 | 99.6709 | 91.3337 | 92.3272 | 93.3253 | 98.5295 | 4.6017 |  | 1.4705
#9 | 863 | 844 | 855 | 839 | 850 | 6.7604 | 6.7382 | 6.7511 | 6.7322 | 6.7452 | 92.0784 | 96.8557 | 94.0769 | 98.1307 | 95.3355 | 95.2955 | 1.0562 |  | 4.7045 |  | k | -0.0234
#10 | 899 | 779 | 825 | 854 | 873 | 6.8013 | 6.658 | 6.7154 | 6.7499 | 6.7719 | 83.3084 | 114.0534 | 101.7418 | 94.3281 | 89.6061 | 96.6075 | 5.3 |  | 3.3925 |  | b | 7.1277
#11 | 865 | 879 | 744 | 837 | 838 | 6.7627 | 6.7788 | 6.612 | 6.7298 | 6.731 | 91.5817 | 88.1363 | 123.9182 | 98.6429 | 98.3867 | 100.1331 | 6.2772 |  | 0.13315
#12 | 865 | 786 | 890 | 842 | 818 | 6.7627 | 6.667 | 6.7912 | 6.7358 | 6.7069 | 91.5817 | 112.1337 | 85.4675 | 97.3648 | 103.5703 | 98.0236 | 4.6338 |  | 1.9764 |  | k | -0.0046
[21 empty] | b | 7.2471

## Albumin
| Readout |  |  |  |  | LN Readout |  |  |  |  | Concentration |  |  |  |  | Average concentration (mg/dL) | S.E. Concentration (mg/dL) | Input concentration (mg/dL) | Absolute difference | Relative mean absolute difference | k | -0.033
#1 | 1171 | 1198 | 1165 | 1169 | 1176 | 7.0656 | 7.0884 | 7.0605 | 7.0639 | 7.0699 | 48.7054 | 41.352 | 50.3625 | 49.2568 | 47.3309 | 47.4015 | 1.5892 | 45 | 2.4015 | 4.197% | b | 7.2203
#2 | 1195 | 1233 | 1198 | 1245 | 1077 | 7.0859 | 7.1172 | 7.0884 | 7.1269 | 6.9819 | 42.1608 | 32.0627 | 41.352 | 28.9384 | 75.6985 | 44.0425 | 8.3202 |  | 0.9575
#3 | 1217 | 1174 | 1205 | 1130 | 1167 | 7.1041 | 7.0682 | 7.0942 | 7.03 | 7.0622 | 36.2761 | 47.88 | 39.4726 | 60.2023 | 49.8092 | 46.728 | 4.2087 |  | 1.728 |  | k | -0.0155
#4 | 1296 | 1181 | 1168 | 1150 | 1146 | 7.167 | 7.0741 | 7.063 | 7.0475 | 7.044 | 15.9878 | 45.9623 | 49.5329 | 54.5428 | 55.6668 | 44.3385 | 7.3001 |  | 0.66148 |  | b | 7.2166
#5 | 1236 | 1190 | 1163 | 1185 | 1178 | 7.1196 | 7.0817 | 7.0588 | 7.0775 | 7.0716 | 31.2788 | 43.5134 | 50.9167 | 44.8716 | 46.7828 | 43.4727 | 3.2941 |  | 1.5273
#6 | 1178 | 1217 | 1140 | 1145 | 1217 | 7.0716 | 7.1041 | 7.0388 | 7.0432 | 7.1041 | 46.7828 | 36.2761 | 57.3601 | 55.9484 | 36.2761 | 46.5287 | 4.5626 |  | 1.5287 |  | k | -0.0343
#7 | 1154 | 1165 | 1229 | 1173 | 1176 | 7.051 | 7.0605 | 7.114 | 7.0673 | 7.0699 | 53.4228 | 50.3625 | 33.1109 | 48.1549 | 47.3309 | 46.4764 | 3.5038 |  | 1.4764 |  | b | 7.197
#8 | 1186 | 1211 | 1180 | 1138 | 1184 | 7.0783 | 7.0992 | 7.0733 | 7.037 | 7.0767 | 44.5995 | 37.8704 | 46.2356 | 57.9266 | 45.1439 | 46.3552 | 3.2439 |  | 1.3552
#9 | 1160 | 1150 | 1174 | 1189 | 1184 | 7.0562 | 7.0475 | 7.0682 | 7.0809 | 7.0767 | 51.7499 | 54.5428 | 47.88 | 43.7845 | 45.1439 | 48.6202 | 2.0111 |  | 3.6202 |  | k | -0.0072
#10 | 1164 | 1176 | 1210 | 1237 | 1209 | 7.0596 | 7.0699 | 7.0984 | 7.1204 | 7.0975 | 50.6395 | 47.3309 | 38.1369 | 31.0179 | 38.4036 | 41.1058 | 3.518 |  | 3.8942 |  | b | 7.2345
#11 | 1186 | 1175 | 1208 | 1219 | 1189 | 7.0783 | 7.069 | 7.0967 | 7.1058 | 7.0809 | 44.5995 | 47.6053 | 38.6705 | 35.7464 | 43.7845 | 42.0813 | 2.1392 |  | 2.9187
#12 | 1170 | 1178 | 1186 | 1211 | 1189 | 7.0648 | 7.0716 | 7.0783 | 7.0992 | 7.0809 | 48.981 | 46.7828 | 44.5995 | 37.8704 | 43.7845 | 44.4036 | 1.867 |  | 0.59636

## T4
| Readout |  |  |  |  | LN Readout |  |  |  |  | Concentration |  |  |  |  | Average concentration (ng/mL) | S.E. Concentration (ng/mL) | Input concentration (ng/mL) | Absolute difference | Relative mean absolute difference | val(x) | D+(A-D)/(1+(x/C)^B), R^2 = 0.9919
#1 | 4225 | 4243 | 4117 | 4225 | 4274 | 8.3488 | 8.353 | 8.3229 | 8.3488 | 8.3603 | 51 | 54 | 32 | 51 | 61 | 49.8 | 4.8104 | 50 | 0.2 | 3.867% | A | 8.226
#2 | 4227 | 4243 | 4269 | 4197 | 4144 | 8.3492 | 8.353 | 8.3591 | 8.3421 | 8.3294 | 51 | 54 | 60 | 45 | 36 | 49.2 | 4.0915 |  | 0.8 |  | B | 0.756
#3 | 4254 | 4252 | 4256 | 4253 | 4205 | 8.3556 | 8.3551 | 8.3561 | 8.3554 | 8.344 | 57 | 56 | 57 | 56 | 47 | 54.6 | 1.9131 |  | 4.6 |  | C | 112.685
#4 | 4217 | 4265 | 4202 | 4196 | 4192 | 8.3469 | 8.3582 | 8.3433 | 8.3419 | 8.3409 | 49 | 59 | 46 | 45 | 44 | 48.6 | 2.7313 |  | 1.4 |  | D | 8.574
#5 | 4284 | 4285 | 4198 | 4177 | 4198 | 8.3626 | 8.3629 | 8.3424 | 8.3373 | 8.3424 | 63 | 64 | 45 | 42 | 45 | 51.8 | 4.8104 |  | 1.8
#6 | 4187 | 4191 | 4186 | 4219 | 4254 | 8.3397 | 8.3407 | 8.3395 | 8.3474 | 8.3556 | 43 | 44 | 43 | 49 | 57 | 47.2 | 2.6907 |  | 2.8

## Cortisol
| Readout |  |  |  |  | LN Readout |  |  |  |  | Concentration |  |  |  |  | Average concentration (ng/mL) | S.E. Concentration (ng/mL) | Input concentration (ng/mL) | Absolute difference | Relative mean absolute difference | cf(x) = D+(A-D)/(1+(x/C)^B)
#1 | 4425 | 4443 | 4417 | 4425 | 4342 | 8.395 | 8.3991 | 8.3932 | 8.395 | 8.3761 | 95 | 99 | 93 | 95 | 78 | 92 | 3.6332 | 100 | 8 | 5.133% | Coefficients (with 95% confidence bounds):
#2 | 4555 | 4364 | 4441 | 4524 | 4519 | 8.424 | 8.3811 | 8.3986 | 8.4172 | 8.416 | 128 | 82 | 99 | 119 | 118 | 109.2 | 8.2789 |  | 9.2 |  | A | 8.081
#3 | 4472 | 4480 | 4444 | 4465 | 4391 | 8.4056 | 8.4074 | 8.3993 | 8.404 | 8.3873 | 106 | 108 | 99 | 104 | 88 | 101 | 3.5777 |  | 1 |  | B | 0.537
#4 | 4647 | 4391 | 4417 | 4492 | 4440 | 8.444 | 8.3873 | 8.3932 | 8.4101 | 8.3984 | 157 | 88 | 93 | 111 | 98 | 109.4 | 12.5004 |  | 9.4 |  | C | 161.696
#5 | 4438 | 4447 | 4357 | 4459 | 4489 | 8.398 | 8.4 | 8.3795 | 8.4027 | 8.4094 | 98 | 100 | 81 | 103 | 110 | 98.4 | 4.8021 |  | 1.6 |  | D | 8.813
#6 | 4395 | 4411 | 4421 | 4410 | 4550 | 8.3882 | 8.3919 | 8.3941 | 8.3916 | 8.4229 | 88 | 92 | 94 | 92 | 126 | 98.4 | 6.9685 |  | 1.6

## NT-proBNP
| Readout |  |  |  |  | LN Readout |  |  |  |  | Concentration |  |  |  |  | Average concentration (pg/mL) | S.E. Concentration (pg/mL) | Input concentration (pg/mL) | Absolute difference | Relative mean absolute difference | val(x) | D+(A-D)/(1+(x/C)^B), R^2 = 0.9966
#1 | 3915 | 3814 | 3818 | 4063 | 4061 | 8.2726 | 8.2464 | 8.2475 | 8.3097 | 8.3092 | 98.1939 | 118.3603 | 117.5784 | 66.2088 | 66.6707 | 93.4025 | 11.5854 | 100 | 6.5975 | 5.163% | A | 0
#2 | 3863 | 3865 | 3864 | 3866 | 3864 | 8.2592 | 8.2597 | 8.2595 | 8.26 | 8.2595 | 108.6944 | 108.2955 | 108.495 | 108.0959 | 108.495 | 108.4151 | 0.10172 |  | 8.4151 |  | B | -1.4256
#3 | 3900 | 3905 | 3925 | 3934 | 3930 | 8.2687 | 8.27 | 8.2751 | 8.2774 | 8.2764 | 101.2521 | 100.2355 | 96.1407 | 94.2823 | 95.1095 | 97.404 | 1.4041 |  | 2.596 |  | C | 2400.2421
#4 | 3883 | 3911 | 3864 | 4004 | 4017 | 8.2644 | 8.2715 | 8.2595 | 8.295 | 8.2983 | 104.6885 | 99.0119 | 108.495 | 79.4329 | 76.584 | 93.6425 | 6.574 |  | 6.3575 |  | D | 8.3594
#5 | 3905 | 3897 | 3915 | 3934 | 3988 | 8.27 | 8.268 | 8.2726 | 8.2774 | 8.291 | 100.2355 | 101.8607 | 98.1939 | 94.2823 | 82.896 | 95.4937 | 3.3947 |  | 4.5063
#6 | 3984 | 3817 | 3986 | 3832 | 3965 | 8.29 | 8.2472 | 8.2905 | 8.2511 | 8.2853 | 83.7548 | 117.774 | 83.3258 | 114.8322 | 87.7987 | 97.4971 | 7.7311 |  | 2.5029

## Testosterone
| Readout |  |  |  |  | LN Readout |  |  |  |  | Concentration |  |  |  |  | Average concentration (ng/mL) | S.E. Concentration (ng/mL) | Input concentration (ng/mL) | Absolute difference | Relative mean absolute difference | val(x) | D+(A-D)/(1+(x/C)^B), R^2 = 0.9968
#1 | 4337 | 4333 | 4377 | 4365 | 4298 | 8.3749 | 8.374 | 8.3841 | 8.3814 | 8.3659 | 3.212 | 3.1514 | 3.9207 | 3.6865 | 2.6826 | 3.3307 | 0.21691 | 3 | 0.33065 | 4.609% | A | 7.9983
#2 | 4294 | 4300 | 4364 | 4268 | 4317 | 8.365 | 8.3664 | 8.3811 | 8.3589 | 8.3703 | 2.6353 | 2.7067 | 3.6679 | 2.3538 | 2.9241 | 2.8576 | 0.22215 |  | 0.14243 |  | B | 0.70586
#3 | 4211 | 4324 | 4332 | 4350 | 4386 | 8.3455 | 8.3719 | 8.3738 | 8.3779 | 8.3862 | 1.8636 | 3.0206 | 3.1364 | 3.4209 | 4.1106 | 3.1104 | 0.36469 |  | 0.11043 |  | C | 0.37937
#4 | 4360 | 4347 | 4311 | 4323 | 4319 | 8.3802 | 8.3772 | 8.3689 | 8.3717 | 8.3708 | 3.5948 | 3.371 | 2.8447 | 3.0065 | 2.9512 | 3.1537 | 0.14142 |  | 0.15366 |  | D | 8.4583
#5 | 4197 | 4306 | 4303 | 4378 | 4388 | 8.3421 | 8.3678 | 8.3671 | 8.3843 | 8.3866 | 1.7641 | 2.7808 | 2.7434 | 3.9412 | 4.1546 | 3.0768 | 0.43764 |  | 0.076825
#6 | 4368 | 4300 | 4294 | 4312 | 4321 | 8.3821 | 8.3664 | 8.365 | 8.3692 | 8.3712 | 3.7432 | 2.7067 | 2.6353 | 2.8577 | 2.9787 | 2.9843 | 0.19885 |  | 0.015679

## LH
| Readout |  |  |  |  | LN Readout |  |  |  |  | Concentration |  |  |  |  | Average concentration (IU/L) | S.E. Concentration (IU/L) | Input concentration (IU/L) | Absolute difference | Relative mean absolute difference | val(x) | D+(A-D)/(1+(x/C)^B), R^2 = 0.9985
#1 | 4657 | 4678 | 4680 | 4726 | 4722 | 8.4461 | 8.4506 | 8.4511 | 8.4608 | 8.46 | 22.0327 | 20.6618 | 20.5325 | 17.6186 | 17.8673 | 19.7426 | 0.85853 | 20 | 0.25742 | 4.746% | A | 1.7861
#2 | 4756 | 4644 | 4648 | 4656 | 4661 | 8.4672 | 8.4433 | 8.4442 | 8.4459 | 8.447 | 15.7818 | 22.8931 | 22.6274 | 22.0985 | 21.7697 | 21.0341 | 1.3277 |  | 1.0341 |  | B | -0.82206
#3 | 4645 | 4672 | 4703 | 4706 | 4647 | 8.4435 | 8.4493 | 8.456 | 8.4566 | 8.444 | 22.8266 | 21.0511 | 19.061 | 18.8712 | 22.6937 | 20.9007 | 0.85 |  | 0.90073 |  | C | 4220.4815
#4 | 4559 | 4753 | 4563 | 4733 | 4767 | 8.4249 | 8.4665 | 8.4257 | 8.4623 | 8.4695 | 28.7377 | 15.9631 | 28.4542 | 17.1854 | 15.1212 | 21.0923 | 3.0812 |  | 1.0923 |  | D | 8.5347
#5 | 4702 | 4566 | 4727 | 4614 | 4787 | 8.4557 | 8.4264 | 8.461 | 8.4369 | 8.4737 | 19.1244 | 28.2422 | 17.5565 | 24.9128 | 13.9382 | 20.7548 | 2.5759 |  | 0.75483
#6 | 4692 | 4634 | 4651 | 4694 | 4644 | 8.4536 | 8.4412 | 8.4448 | 8.454 | 8.4433 | 19.7612 | 23.5611 | 22.4287 | 19.6334 | 22.8931 | 21.6555 | 0.8197 |  | 1.6555

## Glucose original
| Readout |  |  |  |  | Average | S.E.
#1 | 1.668e-06 | 1.305e-06 | 1.057e-06 |  |  | 1.3433e-06 | 1.7742e-07
#2 | 2.599e-06 | 1.783e-06 | 1.49e-06 |  |  | 1.9573e-06 | 3.318e-07
#3 | 1.665e-06 | 1.304e-06 | 1.105e-06 |  |  | 1.358e-06 | 1.639e-07
#4 | 1.275e-06 | 1.071e-06 | 1.29e-06 |  |  | 1.212e-06 | 7.0633e-08
#5 | 1.378e-06 | 1.195e-06 | 1.328e-06 |  |  | 1.3003e-06 | 5.4609e-08
#6 | 1.312e-06 | 2.47e-06 | 9.62e-07 |  |  | 1.5813e-06 | 4.5568e-07
#7 | 1.062e-06 | 8.23e-07 | 7.046e-07 |  |  | 8.632e-07 | 1.0511e-07
#8 | 7.382e-07 | 5.872e-07 | 4.934e-07 |  |  | 6.0627e-07 | 7.1308e-08
Calibration Readout
| 0mM |  |  | 3mM |  |  | 6mM |  |  | 0mM | 3mM | 6mM
#1 | 1.012e-07 | 1.108e-07 | 9.42e-08 | 9.95e-07 | 8.94e-07 | 6.66e-07 | 2.042e-06 | 1.83e-06 | 1.756e-06 | 1.0207e-07 | 8.5167e-07 | 1.876e-06
#2 | 2.664e-07 | 2.901e-07 | 2.482e-07 | 2.042e-06 | 1.796e-06 | 1.39e-06 | 3.508e-06 | 3.235e-06 | 3.182e-06 | 2.6823e-07 | 1.7427e-06 | 3.3083e-06
#3 | 1.567e-07 | 1.741e-07 | 1.423e-07 | 2.266e-06 | 1.974e-06 | 1.676e-06 | 4.483e-06 | 4.253e-06 | 4.208e-06 | 1.577e-07 | 1.972e-06 | 4.3147e-06
#4 | 3.049e-07 | 3.35e-07 | 2.838e-07 | 2.489e-06 | 2.24e-06 | 1.812e-06 | 3.967e-06 | 3.883e-06 | 3.841e-06 | 3.079e-07 | 2.1803e-06 | 3.897e-06
#5 | 2.27e-07 | 2.519e-07 | 2.102e-07 | 2.286e-06 | 1.867e-06 | 1.529e-06 | 4.81e-06 | 4.481e-06 | 4.358e-06 | 2.297e-07 | 1.894e-06 | 4.5497e-06
#6 | 1.661e-07 | 1.824e-07 | 1.539e-07 | 2.256e-06 | 1.767e-06 | 1.512e-06 | 4.769e-06 | 4.67e-06 | 4.464e-06 | 1.6747e-07 | 1.845e-06 | 4.6343e-06
#7 | 1.8189e-07 | 2.017e-07 | 1.685e-07 | 2.707e-06 | 2.451e-06 | 2.017e-06 | 4.6781e-06 | 4.343e-06 | 4.247e-06 | 1.8403e-07 | 2.3917e-06 | 4.4227e-06
#8 | 1.234e-07 | 1.36e-07 | 1.147e-07 | 1.492e-06 | 1.483e-06 | 9.35e-07 | 2.26e-06 | 2.016e-06 | 1.876e-06 | 1.247e-07 | 1.3033e-06 | 2.0507e-06
2-point Calibration
| 0mM |  |  | 5mM |  |  | 0mM average | 5mM average
#1 | 1.012e-07 | 1.108e-07 | 9.42e-08 | 1.668e-06 | 1.305e-06 | 1.057e-06 | 1.0207e-07 | 1.3433e-06
#2 | 2.664e-07 | 2.901e-07 | 2.482e-07 | 2.599e-06 | 1.783e-06 | 1.49e-06 | 2.6823e-07 | 1.9573e-06
#3 | 1.567e-07 | 1.741e-07 | 1.423e-07 | 1.665e-06 | 1.304e-06 | 1.105e-06 | 1.577e-07 | 1.358e-06
#4 | 3.049e-07 | 3.35e-07 | 2.838e-07 | 1.275e-06 | 1.071e-06 | 1.29e-06 | 3.079e-07 | 1.212e-06
#5 | 2.27e-07 | 2.519e-07 | 2.102e-07 | 1.378e-06 | 1.195e-06 | 1.328e-06 | 2.297e-07 | 1.3003e-06
#6 | 1.661e-07 | 1.824e-07 | 1.539e-07 | 1.312e-06 | 2.47e-06 | 9.62e-07 | 1.6747e-07 | 1.5813e-06
#7 | 1.8189e-07 | 2.017e-07 | 1.685e-07 | 1.062e-06 | 8.23e-07 | 7.046e-07 | 1.8403e-07 | 8.632e-07
#8 | 1.234e-07 | 1.36e-07 | 1.147e-07 | 7.382e-07 | 5.872e-07 | 4.934e-07 | 1.247e-07 | 6.0627e-07

## Glucose
| Readout |  |  | Concentration |  |  | Average concentration (mM) | S.E. Concentration (mM) | Input concentration (mM) | Absolute difference | Relative mean absolute difference
#1 | 1.668e-06 | 1.305e-06 |  | 6.0854 | 4.585 |  | 5.3352 | 0.75021 | 5 | 0.33522 | 9.368%
#2 |  | 1.783e-06 | 1.49e-06 |  | 6.5608 | 5.3497 | 5.9552 | 0.60554 |  | 0.95523
#3 | 1.665e-06 | 1.304e-06 |  | 6.073 | 4.5809 |  | 5.327 | 0.74608 |  | 0.32695 |  | k | 2.4193e-07
#4 | 1.275e-06 |  | 1.29e-06 | 4.461 |  | 4.523 | 4.492 | 0.031 |  | 0.50799 |  | b | 1.9574e-07
#5 | 1.378e-06 |  | 1.328e-06 | 4.8867 |  | 4.6801 | 4.7834 | 0.10333 |  | 0.21659
#6 | [9 empty] | 5
#7
#8
2-point Calibration
| 0mM |  |  | 5mM |  |  | 0mM average | 5mM average
#1 |  |  | 9.42e-08 |  |  | 1.057e-06 | 1.9574e-07 | 1.4054e-06
#2 |  |  | 2.482e-07 | 2.599e-06
#3 |  |  | 1.423e-07 |  |  | 1.105e-06
#4 |  |  | 2.838e-07 |  | 1.071e-06
#5 |  |  | 2.102e-07 |  | 1.195e-06
#6
#7
#8
| 0 | 1.9574
| 5 | 14.054

## Vancomycin original
Trial | Sensor #1 (A) | Sensor #2 (A) | Sensor #3 (A) | Sensor #4 (A) | Sensor #5 (A) | Sensor #6 (A) | Sensor #7 (A) | Sensor #8 (A) |  | overall, for the S trials, sensors 7 & 8 were pretty bad, and sensor 6 wasn't very consistent |  | Calibration Readout
B1 | bad | -7.817e-07 | -5.143e-07 | bad | -3.135e-07 | -7.826e-07 | -1.019e-06 | -2.691e-07 |  | sensors 2, 3 and 5 were the most consistent |  | 0mM |  |  | 10mM |  |  | 12mM |  |  |  | 0mM | 3mM | 6mM
B2 | bad | -7.955e-07 | -5.263e-07 | bad | -3.096e-07 | -7.919e-07 | -1.038e-06 | -2.52e-07 |  |  | #1
B3 | bad | -8.073e-07 | -5.41e-07 | bad | -3.016e-07 | -7.763e-07 | -1.063e-06 | -2.995e-07 |  |  | #2 | -1.156e-06 | -1.143e-06 | -1.14e-06 | -1.177e-06 | -1.179e-06 | -1.18e-06 | -1.393e-06 | -1.434e-06 | -1.407e-06 | -1.41e-06 | -1.1463e-06 | -1.1787e-06 | -1.411e-06
B4 | bad | -8.195e-07 | -5.502e-07 | bad | -3.057e-07 | -7.912e-07 | -1.08e-06 | -3.071e-07 |  |  | #3 | -7.864e-07 | -7.943e-07 | -7.852e-07 | -8.201e-07 | -8.076e-07 | -8.029e-07 | -8.896e-07 | -9.49e-07 | -9.203e-07 | -9.263e-07 | -7.8863e-07 | -8.102e-07 | -9.213e-07
B5 | bad | -8.321e-07 | -5.74e-07 | bad | -2.996e-07 | -7.492e-07 | -1.147e-06 | -3.711e-07 |  |  | #4
C0_1 |  | -1.156e-06 | -7.864e-07 |  | -4.342e-07 | -1.046e-06 | -1.356e-06 | -4.415e-07 |  |  | #5 | -4.342e-07 | -4.27e-07 | -4.205e-07 | -4.1e-07 | -4.072e-07 | -4.054e-07 | -4.596e-07 | -4.682e-07 | -4.592e-07 | -4.605e-07 | -4.2723e-07 | -4.0753e-07 | -4.6188e-07
C0_2 |  | -1.143e-06 | -7.943e-07 |  | -4.27e-07 | -9.889e-07 | -1.397e-06 | -3.959e-07 |  |  | #6 | -1.046e-06 | -9.889e-07 | -9.974e-07 | -9.534e-07 | -9.563e-07 | -9.671e-07 | -1.134e-06 | -1.212e-06 | -1.162e-06 | -1.153e-06 | -1.0108e-06 | -9.5893e-07 | -1.1652e-06
C0_3 |  | -1.14e-06 | -7.852e-07 |  | -4.205e-07 | -9.974e-07 | -1.382e-06 | -3.562e-07 |  |  | #7 | -1.356e-06 | -1.397e-06 | -1.382e-06 | -1.388e-06 | -1.389e-06 | -1.394e-06 | -1.738e-06 | -1.789e-06 | -1.752e-06 |  | -1.3783e-06 | -1.3903e-06 | -1.7597e-06
C1_1 |  | -1.177e-06 | -8.201e-07 |  | -4.1e-07 | -9.534e-07 | -1.388e-06 | -3.945e-07 |  |  | #8 | -4.415e-07 | -3.959e-07 | -3.562e-07 | -3.945e-07 | -3.595e-07 | -3.105e-07 | -3.616e-07 | -4.267e-07 |  | -4.182e-07 | -3.9787e-07 | -3.5483e-07 | -4.0217e-07
C1_2 |  | -1.179e-06 | -8.076e-07 |  | -4.072e-07 | -9.563e-07 | -1.389e-06 | -3.595e-07
C1_3 |  | -1.18e-06 | -8.029e-07 |  | -4.054e-07 | -9.671e-07 | -1.394e-06 | -3.105e-07
C2_1 |  | -1.393e-06 | -8.896e-07 |  | -4.596e-07 | -1.134e-06 | -1.738e-06 | -3.616e-07
C2_2 |  | -1.434e-06 | -9.49e-07 |  | -4.682e-07 | -1.212e-06 | -1.789e-06 | -4.267e-07
C2_3 |  | -1.407e-06 | -9.203e-07 |  | -4.592e-07 | -1.162e-06 | -1.752e-06 | bad
C2_4 |  | -1.41e-06 | -9.263e-07 |  | -4.605e-07 | -1.153e-06 | -1.007e-07 | -4.182e-07
S2_1 |  | -1.221e-06 | [6 empty] | this trial was pretty bad, not a lot of good peaks (mostly manual results)
S2_2 |  | -1.242e-06 | [6 empty] | this trial as well
S2_3 |  | -1.291e-06
S3_1 |  |  | -8.231e-07
S3_2 |  |  | -8.286e-07
S3_3 |  |  | -8.279e-07
S5_1 |  |  |  |  | -4.374e-07
S5_2 |  |  |  |  | -4.343e-07
S5_3 |  |  |  |  | -4.383e-07
S6_1 | [5 empty] | -1.122e-06
S6_2 | [5 empty] | -1.118e-06
S6_3 | [5 empty] | -1.17e-06
S7_1 | [6 empty] | -1.46e-06
S7_2 | [6 empty] | -1.501e-06
S7_3 | [6 empty] | -1.546e-06
S7_4 | [6 empty] | -1.531e-06
S8_1 | [7 empty] | -3.912e-07
S8_2 | [7 empty] | -4.002e-07
S8_3 | [7 empty] | -4.09e-07

## Vancomycin
| Readout |  |  | Concentration |  |  | Average concentration (uM) | S.E. Concentration (uM) | Input concentration (uM) | Absolute difference | Relative mean absolute difference
#1 | [8 empty] | 12 |  | 8.163%
#2 | -1.221e-06 | -1.242e-06 | -1.291e-06 | 12.037 | 13.0093 |  | 12.5231 | 0.48611 |  | 0.52315
#3 | -8.231e-07 | -8.286e-07 | -8.279e-07 | 12.3299 |  | 12.8835 | 12.6067 | 0.27682 |  | 0.60669
#4
#5 | -4.374e-07 | -4.343e-07 | -4.383e-07 | 14.7079 | 14.1753 |  | 14.4416 | 0.26632 |  | 2.4416
#6 | -1.122e-06 | -1.118e-06 |  | 16.5197 | 16.365
#7 | -1.46e-06 | -1.501e-06 | -1.546e-06 | 11.6709 | 12.7089 |  | 12.1899 | 0.51899 |  | 0.18987
#8 | -3.912e-07 | -4.002e-07 | -4.09e-07 |  | 11.7702 | 14.5031 | 13.1366 | 1.3665 |  | 1.1366
Calibration (uM)
| 0 | 10 | 20 | Slope | Intercept
#1
#2 | -1.14e-06 | -1.177e-06 | -1.393e-06 | -2.16e-08 | -9.61e-07
#3 | -7.852e-07 | -8.029e-07 | -8.896e-07 | -8.67e-09 | -7.162e-07
#4
#5 | -4.27e-07 | -4.1e-07 | -4.682e-07 | -5.82e-09 | -3.518e-07
#6 | -9.889e-07 | -9.534e-07 | -1.212e-06 | -2.586e-08 | -6.948e-07
#7 | -1.382e-06 | -1.394e-06 | -1.789e-06 | -3.95e-08 | -9.99e-07
#8 | -3.959e-07 | -3.945e-07 | -4.267e-07 | -3.22e-09 | -3.623e-07
| 0mM |  |  | 10uM |  |  | 20uM
#1
#2 | -1.156e-06 | -1.143e-06 | -1.14e-06 | -1.177e-06 | -1.179e-06 | -1.18e-06 | -1.393e-06 | -1.434e-06 | -1.407e-06 | -1.41e-06
#3 | -7.864e-07 | -7.943e-07 | -7.852e-07 | -8.201e-07 | -8.076e-07 | -8.029e-07 | -8.896e-07 | -9.49e-07 | -9.203e-07 | -9.263e-07
#4
#5 | -4.342e-07 | -4.27e-07 | -4.205e-07 | -4.1e-07 | -4.072e-07 | -4.054e-07 | -4.596e-07 | -4.682e-07 | -4.592e-07 | -4.605e-07
#6 | -1.046e-06 | -9.889e-07 | -9.974e-07 | -9.534e-07 | -9.563e-07 | -9.671e-07 | -1.134e-06 | -1.212e-06 | -1.162e-06 | -1.153e-06
#7 | -1.356e-06 | -1.397e-06 | -1.382e-06 | -1.388e-06 | -1.389e-06 | -1.394e-06 | -1.738e-06 | -1.789e-06 | -1.752e-06
#8 | -4.415e-07 | -3.959e-07 | -3.562e-07 | -3.945e-07 | -3.595e-07 | -3.105e-07 | -3.616e-07 | -4.267e-07 |  | -4.182e-07